Fiche matériel

|  | Nom du matériel : Enregistreur H2n. Marque : Zoom. Type : Microphone/Enregistreur/Accordeur/métronome. Localisation : Bâtiment A. Personne à contacter : Technicienne de Labo (A015). |
| --- | --- |

|  | Caractéristiques : |
| --- | --- |

- Gain : 0 à +39dB

- Stéréo : 90°

- Nombre de canaux : 4

- Plage de fréquences d’enregistrement : dépend du type de fichier (WAV, MP3, etc.)

|  | Précaution d'emploi : |
| --- | --- |

Pensez à éteindre l’appareil après utilisation !