Fiche matériel

|  | Nom du matériel : Fluke 196C. Marque : FLUKE. Type : Oscilloscope numérique. Localisation : Bâtiment A. Personne à contacter : Technicienne de Labo (A015) Professeurs de CPGE-SI. |
| --- | --- |

|  | Caractéristiques : |
| --- | --- |

- Bande passante : 100 MHz

- Echantillonnage en tps réel : 1 Géch/s

- Nombre de voies : 2

- Flottant indépendamment : Jusqu'à 1000 V entre voies, référence et masse

|  | Précaution d'emploi : |
| --- | --- |

Fragile

Le cordon de raccordement optique avec le PC est TRES fragile