Fiche matériel

|  | Nom du matériel : Accéléromètre DE-ACCM3D. Marque : Dimension Engineering. Type : Accéléromètre. Localisation : Bâtiment A. Personne à contacter : Technicienne de Labo (A015). |
| --- | --- |

|  | Caractéristiques : |
| --- | --- |

- 3 axes de mesure

- Gamme : +/- 3g (g= constante d'accélération sur terre)

- Sensibilité : 360 mV/g

|  | Précaution d'emploi : |
| --- | --- |