Fiche matériel

|  | Nom du matériel : DFS - 100. Marque : Chatillon. Type : Capteur d'effort. Localisation : Laboratoire de SI-CPGE (Salle A010). Personne à contacter : Tous les professeurs de SI de CPGE. |
| --- | --- |

|  | Caractéristiques : |
| --- | --- |

- Présence d'un câble PC  (+adapateur COM <-> USB) + logiciel (dans l'une des deux boites. Voir avec la laborantine)

Précaution d'emploi :

La force F doit être 1000 N ≥ F ≥ -1000 N