Fiche matériel

|  | Nom du matériel : Anémomètre Windmaster 2. Marque : Kaindl. Type : Anémomètre (capteur de vent). Localisation : Bâtiment A. Personne à contacter : Technicienne de Labo (A015). |
| --- | --- |

|  | Caractéristiques : |
| --- | --- |

Plage de mesure : de 2,5 km/h (1.3 Nds) à 150 km/h (81 Nds)

|  | Précaution d'emploi : |
| --- | --- |

Pensez à éteindre l’appareil après utilisation !