Fiche matériel

|  | Nom du matériel : Balance. Marque : Kern. Type : Balance électronique. Localisation : Bâtiment A. Personne à contacter : Technicienne de Labo (A015). |
| --- | --- |

|  | Caractéristiques : |
| --- | --- |

- Valeur maximum : 1kg

- Résolution : 0,1g

- Possède une sortie RS-232 (Pas de logiciel acheté à ce jour)

|  | Précaution d'emploi : |
| --- | --- |